| Brandverhütungsschau Muster-Objekt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Checkliste 3 – Flucht- und Rettungswege Bereich: [Bezeichnung eintragen] |  |  |  |
| Kriterien | Ja | Nein | Bemerkung |
| Rettungswege: Sind für alle Räume die gesetzlich geforderten Rettungswege sichergestellt? | ☐ | ☐ |  |
| Rettungsfenster: Weisen die ausgewiesenen Rettungsfenster die gesetzlichen Mindestabmessungen auf? | ☐ | ☐ |  |
| Verkehrswege: Sind Ausgänge, Flure, Treppenräume und sonstige Verkehrswege innerhalb und außerhalb des Objektes in der erforderlichen Breite freigehalten? | ☐ | ☐ |  |
| Fluchtwegkennzeichnung: Sind an den entsprechenden Orten die erforderlichen Piktogramme vorhanden? | ☐ | ☐ |  |
| Sind alle Piktogramme erkennbar und funktionsfähig? | ☐ | ☐ |  |
| Türen in Rettungswegen: Sind alle Türen im Verlauf der Rettungswege jederzeit mit einem Griff in voller Breite leicht zu öffnen? | ☐ | ☐ |  |
| Sind alle Türen im Verlauf der Rettungswege mit Anti-Panikschlössern ausgestattet? | ☐ | ☐ |  |
| Sind alle Anti-Panikschlösser so eingebaut, dass die Türen in Fluchtrichtung öffnen? | ☐ | ☐ |  |
| Elektrische Türverrieglungen in Rettungswegen: Sind an Türen mit elektrischen Verriegelungen zugelassene Nottaster für den Räumungsfall vorhanden und sind diese funktionsfähig? | ☐ | ☐ |  |
| (Ort / Datum / Zeit) |  | (Unterschrift Prüfer) |  |

Quelle: „Betrieblicher Brandschutz“, Dipl.-Ing. Markus Kraft, FeuerTrutz Network, 2015.