| **BrandverhütungsschauMuster-Objekt** |
| --- |
| **Checkliste 2 – BrandschutzinfrastrukturBereich: [Bezeichnung eintragen]** |
| Kriterien | Ja | Nein | Bemerkung |
| **Feuerlöscheinrichtungen:** Sind die Feuerlöscheinrichtungen (Feuerlöscher, fahrbare Löschgeräte, Wandhydranten, Außenhydranten, sonstige Löschwasserentnahmestellen usw.) zugänglich, intakt und ausreichend gekennzeichnet? | [ ]  | [ ]  |  |
| Sind alle Betriebsangehörigen in der Handhabung der Feuerlöschgeräte und -einrichtungen unterwiesen? | [ ]  | [ ]  |  |
| **Löschwasserversorgung:** Ist die Löschwasserversorgung (Funktionsprüfung der Hydranten und eine ausreichende Füllung der Vorratsbehälter usw.) sichergestellt? | [ ]  | [ ]  |  |
| **Feuermeldeeinrichtungen:**Sind die Feuermeldeeinrichtungen (Telefone / Druckknopfmelder) intakt und zugänglich? | [ ]  | [ ]  |  |
| **Alarmierung:**Funktionieren die Alarmeinrichtungen (Sirene, Pausenglocken, Rundspruchanlage, Lichtrufanlagen usw.) einwandfrei? | [ ]  | [ ]  |  |
| Sind die Alarmierungssignale in allen Räumen deutlich zu hören? | [ ]  | [ ]  |  |
| Sie die Alarmierungssignale allen Betriebsangehörigen bekannt? | [ ]  | [ ]  |  |
| **Wartung:** Werden alle Elemente der brandschutztechnischen Infrastruktur (z.B. Sprinkleranlage, Rauch- und Wärmeabzug, BMA) ordnungsgemäß gewartet? | [ ]  | [ ]  |  |
| Sind für alle sicherheitstechnischen Anlagen Wartungsverträge abgeschlossen? | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  |  |
| (Ort / Datum / Zeit) |  | (Unterschrift Prüfer) |

Quelle: „Betrieblicher Brandschutz“, Dipl.-Ing. Markus Kraft, FeuerTrutz Network, 2015.