| **Brandverhütungsschau  Muster-Objekt** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Checkliste 2 – Brandschutzinfrastruktur Bereich: [Bezeichnung eintragen]** | | | |
| Kriterien | Ja | Nein | Bemerkung |
| **Feuerlöscheinrichtungen:** Sind die Feuerlöscheinrichtungen (Feuerlöscher, fahrbare Löschgeräte, Wandhydranten, Außenhydranten, sonstige Löschwasserentnahmestellen usw.) zugänglich, intakt und ausreichend gekennzeichnet? |  |  |  |
| Sind alle Betriebsangehörigen in der  Handhabung der Feuerlöschgeräte und  -einrichtungen unterwiesen? |  |  |  |
| **Löschwasserversorgung:** Ist die Löschwasserversorgung (Funktionsprüfung der Hydranten und eine ausreichende Füllung der Vorratsbehälter usw.) sichergestellt? |  |  |  |
| **Feuermeldeeinrichtungen:** Sind die Feuermeldeeinrichtungen (Telefone / Druckknopfmelder) intakt und zugänglich? |  |  |  |
| **Alarmierung:** Funktionieren die Alarmeinrichtungen (Sirene, Pausenglocken, Rundspruchanlage, Lichtrufanlagen usw.) einwandfrei? |  |  |  |
| Sind die Alarmierungssignale in allen Räumen deutlich zu hören? |  |  |  |
| Sie die Alarmierungssignale allen Betriebsangehörigen bekannt? |  |  |  |
| **Wartung:** Werden alle Elemente der brandschutztechnischen Infrastruktur (z.B. Sprinkleranlage, Rauch- und Wärmeabzug, BMA) ordnungsgemäß gewartet? |  |  |  |
| Sind für alle sicherheitstechnischen Anlagen Wartungsverträge abgeschlossen? |  |  |  |
|  |  |  | |
| (Ort / Datum / Zeit) |  | (Unterschrift Prüfer) | |

Quelle: „Betrieblicher Brandschutz“, Dipl.-Ing. Markus Kraft, FeuerTrutz Network, 2015.