|  |
| --- |
| **BrandverhütungsschauMuster-Objekt** |
| **Checkliste 1 – Ordnung + SauberkeitBereich: [Bezeichnung eintragen]** |
| Kriterien | Ja | Nein | Bemerkung |
| **Rauchen:**Wird das Rauchverbot eingehalten?  | [ ]  | [ ]  |  |
| Sind die Rauchverbotszonen eindeutig gekennzeichnet? | [ ]  | [ ]  |  |
| Sind ausreichende Raucherzonen vorhanden? | [ ]  | [ ]  |  |
| **Abfälle:** Sind brennbare Abfälle und selbstentzündliche Stoffe (Späne, Verpackungsmaterialien, ölige Putzlappen usw.) entfernt und sicher aufbewahrt? | [ ]  | [ ]  |  |
| **Kellerräume:** Sind unnötige Brandlasten und Gerümpel aus den Kellerbereichen entfernt? | [ ]  | [ ]  |  |
| **Behälter:** Sind Behälter (auch entleerte) für brennbare Flüssigkeiten und Druckgase aus den Räumen und Lagern entfernt bzw. gemäß den bestehenden Vorschriften gelagert? | [ ]  | [ ]  |  |
| **Brandstiftung:**Ist die Einzäunung des Betriebsgeländes in einwandfreiem Zustand? | [ ]  | [ ]  |  |
| Ist die Außenbeleuchtung funktionsfähig? | [ ]  | [ ]  |  |
| Sind brennbare Materialien in ausreichendem Abstand von der Einfriedung gelagert? | [ ]  | [ ]  |  |
| Sind die Einbruch- und Diebstahl-Sicherungsanlagen voll funktionsfähig? | [ ]  | [ ]  |  |
| Sind zum Schutz vor Brandstiftung alle Außentüren und -fenster geschlossen und gesichert? | [ ]  | [ ]  |  |
| **Feuerbrücken:** Ist eine Brandübertragung durch Feuerbrücken (Lagerung brennbarer Stoffe zwischen Gebäuden) ausgeschlossen? | [ ]  | [ ]  |  |
| **Sicherheitsabstände:** Sind ausreichende Sicherheitsabstände zwischen brennbaren Stoffen und Zündquellen wie Öfen, Feuerungen, Wärmestrahlern, Trockenanlagen und sonstigen aufgeheizten Einrichtungen vorhanden? | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  |  |
| (Ort / Datum / Zeit) |  | (Unterschrift Brandschutzbeauftragter) |